Kosztorys ofertowy

| L.p. | Opis i wyliczenia | J.m. | Przedmiar | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ustawienie rusztowań na wysokość ściany 7,5m i długość 27 m | m2 | 315 |  |
| 2. | skucie z powierzchni elewacji skorodowanych, zawilgoconych i zasolonych tynków; | m2 | 315 |  |
| 3. | oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w murach poprzez ich przemurowanie | m2 | 315 |  |
| 4. | położenie nowych tynków | m2 | 315 |  |
| 5. | odtworzenie zniszczonych elementów wystroju architektonicznego na elewacji wokoło okien i drzwi | sztuki | 23 |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |

na wykonanie prac remontowych, budowlanych, konserwatorskich w ramach zadania pn. „Remont elewacji budynku dawnego magazynu zbożowego”, dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

……………………………………………….
             pieczęć i podpis